预算工程量

| 工程名称 | 机关单身楼维修——电缆改造 |
| --- | --- |
| 1.YJV4*240+1*120mm2 直埋敷设：43m 2.PE管N160mm*14.6mm电缆穿管埋地敷设：36m 3.PE管N160mm热缩式电缆中间接头制作安装：5个 4.开挖150mm厚混凝土路面:1.35m³ 5.电缆沟挖土5.4m³ 6.电缆沟铺沙盖砖47m 7.铺砖地面14.1㎡ 8.人装自卸车垃圾外运（25km):12.677m³ 9.机械拆除混凝土路面5.76m³ 10.挖掘机装土方67.2m³ 11.电缆沟回填（自卸汽车运输石粉回填）：67.2m³ 12.地面铺砖：96㎡ 13.挖掘机配合电缆施工3台班。 |  |